Вопросы квалификационному экзамену ПМ МДК (0701) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

- Основные нормативные документы, регламентирующие правила техники безопасности при работе в КДЛ.

- Устройство и содержание лаборатории: требования к составу и площади помещений, к мебели, освещению, вентиляции, водоснабжению, температурному режиму.

- Лабораторная посуда: правила обращения и работы с ней.

- Аппаратура, приборы и оборудование лаборатории.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с центрифугами.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с фотоэлектроколориметрами.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с спекторофотометрами.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с термостатами.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с сушильными шкафами.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с холодильниками.

- Общие правила эксплуатации, правила техники безопасности при работе с водяными банями, спиртовыми горелками .

- Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях и авариях в КДЛ: при пожаре. Алгоритм оказания неотложной помощи.

- Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях и авариях в КДЛ: при термическом ожоге. Алгоритм оказания неотложной помощи.

- Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях и авариях в КДЛ: при поражении электротоком. Алгоритм оказания неотложной помощи.

- Основные нормативные документы, регламентирующие правила техники безопасности при работе с химическими реактивами.

- Классификация химических реактивов - по общим свойствам, степени чистоты.

- Учет различных реактивов, требования к этикеткам.

- Правила хранения ядовитых реактивов.

- Правила хранения сжатых газов.

- Правила хранения светочувствительных реактивов.

- Правила хранения гигроскопических веществ.

- Правила хранения взрывоопасных и огнеопасных веществ.

- Хранение кислот и щелочей.

- Требования к материалу тары и пробок для хранения различных реактивов.

- Общие правила работы с химическими реактивами

- Правила утилизации отработанных реактивов, а также химических веществ, находящихся в немаркированных емкостях.

- Особенности мер предосторожности при работе с ядовитыми веществами.

- Особенности мер предосторожности при работе с едкими веществами.

- Особенности мер предосторожности при работе с огнеопасными веществами.

- Особенности мер предосторожности при работе с взрывоопасными веществами.

- Особенности мер предосторожности при работе с летучими веществами.

- Нейтрализация химических реактивов попавших на пол и рабочую поверхность стола.

- Оказание первой медицинской помощи при химических ожогах кислотами и щелочами, алгоритм действия, неотложная помощь.

- Оказание первой медицинской помощи при отравлении реактивами, алгоритм действия, неотложная помощь.

- Основные нормативные документы, регламентирующие санитарно-противоэпидимческий режим в лабораториях учреждений здравоохранения.

- Основные правила работы в КДЛ.

- Правила взятия капиллярной крови для гематологических исследований

- Требования к ватным тампонам.

- Требования к скарификаторам.

- Требования к капиллярам.

- Требования к пинцету для извлечения ватных шариков.

- Дезинфицирующие средства, используемые в КДЛ: кратность и срок использования.

- Требования к емкостям для дезинфицирующих растворов.

- Дезинфекция лабораторного инструментария.

- Дезинфекция посуды.

- Дезинфекция спецодежды.

- Дезинфекция биоматериала.

- Дезинфекция аппаратуры и оборудования.

- Предстерилизационная очистка лабораторного инструментария: способы проведения.

- Приготовление моющего раствора.

- Контроль качества предстерилизационной очистки изделий пробами на наличие крови и моющих средств (азопирамовая, амидопириновая, фенолфталеиновая пробы).

- Стерилизация лабораторного инструментария: виды, режимы и условия стерилизации.

- Санитарное содержание помещений: кратность проведения ежедневной влажной уборки, используемые дезинфицирующие растворы.

- Транспортировка и хранение биологического материала.

- Основные нормативные документы, регламентирующие санитарно-противоэпидемиологический режим в лабораториях диагностики СПИДа.

- Особенности устройства и содержания помещений, используемой аппаратуры, приборов и оборудования.

- Правила санэпидрежима в лабораториях диагностики СПИДа.

- Тактика персонала при разбрызгивании биологического материала, попадании его на слизистые оболочки и кожные покровы

Содержимое аптечки для оказания первой медицинской помощи.