Ситуационные задачи

Задача № 1

Больному С. в биохимической лаборатории определили белок в сыворотке крови. На КФК получен результат — Е = 0,5 о.е. что соответствует концентрации белка 100 г/л.

Задания:

1.   Объясните, какие действия должен выполнить лаборант, чтобы проверить

полученный результат.

2.    Назовите способы расчета концентрации. Определите концентрацию общего

белка, если оптическая плотность исследуемой пробы 0,32, оцените результат.

3.   Укажите мероприятия по дезинфекции оптических кювет.

Задача № 2

В приемное отделение     доставлен больной в бессознательном состоянии,   дыхание

глубокое, шумное, резкий запах ацетона во вдыхаемом воздухе, кожа сухая, мышечный

тонус резко снижен.

Задания:

- Укажите необходимые биохимические исследования для установления типа комы.

Дайте пояснения.

- Рассчитайте концентрацию глюкозы (Соп) в сыворотке крови, если известно,
что экстинция опытной пробы (Еоп.) - 0,095, экстинция эталонной пробы (Еэт) -
0,35, концентрация эталонного раствора глюкозы (Сэт) - 10,0 ммоль/л. Оцените
результат, назовите возможные причины такого состояния.

- Укажите мероприятия по оказанию первой помощи при попадании крови пациента на слизистую глаза лаборанта.

Задача № 3

Больной К., 40 лет, поступил в инфекционное отделение с предварительным диагнозом желтуха. При клиническом обследовании обнаружено: содержание свободного (неконъюгированного) билирубина в крови 125 мкмоль/л, билирубин в моче отсутствует, количество уробилина в моче повышено. Количество стеркобилина в кале резко повышено.

Задания:

- Определите возможный вид желтухи,  укажите причины и механизм возникновения данного типа желтухи.

- Составьте алгоритм приготовления диазосмеси.

- Укажите   алгоритм действий при попадании биоматериала на кожу.

Задача № 4

При биохимическом исследовании     крови больного А. обнаружено: значительное повышение активности ЛДГ 1, и ЛДГ2, креатинкиназы, коэффициент де Ритиса больше 1,6, уровень миоглобина выше кормы, гипергликемия.

Задания:

1.   Оцените результаты исследования. Назовите возможную патологию у больного  А. Обоснуйте свой ответ.

2.   Укажите формулу для расчета коэффициента де Ритиса и нормальные значения

этого коэффициента, его диагностическое значение.

3.  Назовите  биоматериал для определения активности ферментов.

Задача № 5

У больной Т. концентрация глюкозы в крови натощак 5,7 ммоль/л. Клинические симптомы сахарного диабета отсутствуют. В анамнезе - ближайшие родственники больны сахарным диабетом.

Задания:

1.  Назовите исследование необходимое для установления или опровержения

диагноза сахарный диабет.

2.    Составьте алгоритм проведения этого исследования.

- Укажите мероприятия по дезинфекции остатков крови, мочи и др. биоматериалов.

Задача № 6

Больной А. поступил в инфекционное отделение с диагнозом паренхиматозная желтуха.

Задания:

- Укажите причину паренхиматозной желтухи, механизм ее возникновения и

заполните таблицу клинической и биохимической характеристики желтухи.

| Показатель | Паренхиматозная желтуха |
| --- | --- |
| 1. Общий билирубин крови |  |
| 2. Свободный билирубин крови |  |
| 3. Связанный билирубин крови |  |
| 4. Билирубин в моче |  |
| 5. Уробилин мочи |  |
| 6. Стеркобилин кала |  |
| 7. Активность ферментов |  |
| 8. Осадочные реакции |  |

- Составьте алгоритм работы на КФК.

- Укажите    мероприятия по обработке рабочей поверхности стола после работы
с биоматериалом.

Задача №7

Больная, 35 лег, жалуется на слабость, желтушность кожных покровов,   отмечает темный цвет мочи и кала. Предварительный диагноз - гемолитическая желтуха.

Задания:

1.   Укажите причину гемолитической желтухи,   механизм нарушении пигментного

обмена     и заполните таблицу клинической и биохимической характеристики

желтухи.

| Признак | Гемолитическая желтуха |
| --- | --- |
| 1. Общий билирубин крови |  |
| 2.Свободный билирубин крови |  |
| 3. Связанный билирубин крови |  |
| 4. Билирубин в моче |  |
| 5. Уробилин мочи |  |
| 6. Стеркобилин кала |  |
| 7. Активность ферментов |  |
| 8. Осадочные реакции |  |

- Укажите отличия плазмы от сыворотки крови.

- Укажите средства  личной защиты лаборанта при работе с биоматериалом.

Задача № 8

Больной, 62 года, поступил в стационар с редкими колющими болями в правом подреберье. У больного   желтушность склер, жалобы на тошноту, рвоту, темный цвет мочи, обесцвечивание кала. Предварительный диагноз - механическая желтуха

Задания;

- Укажите  причину и механизм возникновения механической желтухи, заполните таблицу клинической и биохимической характеристики желтухи.

| Показатель |  | Механическая желтуха с полной закупоркой желчного протока |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общий билирубин в крови |  |  |
| 2. Свободный билирубин в крови |  |  |
| 3. Связанный билирубин в крови |  |  |
| 4. Билирубин в моче |  |  |
| 5. Уробилин мочи |  |  |
| 6. Стеркобилин кала |  |  |
| 7. Активность ферментов |  |  |
| 8. Осадочные реакции |  |  |

- Составьте алгоритм получения сыворотки крови.

- Укажите мероприятие по оказанию первой помощи при попадании крови пациента в глаза.

Задача № 9

В биохимическую лабораторию в 9 ч. поступила кровь больного Седых И.К. Лаборант отцентрифугировал ее в 14 ч. и определил содержание ионов натрия  (Na+) и калия (К+) в сыворотке крови.

Задания:

- Оцените  действия лаборанта, адекватность полученных результатов.

- Назовите биоматериал, используемый для определения электролитов.

- Перечислите этапы обработки посуды и инструментов, контактировавших с
биоматериалом.

Задача №10

В биохимической лаборатории проведен электрофорез   на пленке из ацетатцеллюлозы белков сыворотки крови больного Новикова М.С.. Получены следующие результаты: Альбумины    - 34 г/л Глобулины     - 69 г/л

Альфа 1     - 8 г/л

Альфа 2    -12 г/л

Бетта         - 15 г/л

Гамма       - 34 г/д

Задания:

- Дифференцируйте нормальные и патологические показатели,  в полученной электрофореграмме определите тип  протеинограммы.

- Назовите буфер, используемый для электрофореза белков крови. Объясните, почему используется щелочной буфер

- Укажите правила ТБ при окрашивании и отмывании электрофореграмм.

Задача №11

В биохимической лаборатории проведен электрофорез   на пленке из ацетатцеллюлозы белков сыворотки крови больного Иванова П.Б . Получены следующие результаты:

Альбумины     -36 г/л

Глобулииы      - 48 г/л

Альфа 1     - 3 г/л

Альфа 3     - 6 г/л

Бетта         - 14 г/л

Гамма      - 25 г/л

Задания:

1	Дифференцируйте нормальные и патологические показатели в полученной элек-
трофореграмме, определите тип протеинограммы.

- Составьте алгоритм проведения электрофореза на пленке из ацетатцеллюлозы.

- Укажите способы дезинфекции резиновых перчаток при работе с биологическим
материалом.

Задача №12

Больной Л. с высокой температурой поступил в неврологическое отделение  Жалобы на сильную головную боль, головокружение, нарушение зрения, боли в области поясницы в течение 5 дней, олигурия. В сыворотке крови содержание мочевины составляет 80 ммоль/л, а креатинина — 450 мкмоль/л, уровень средних молекул- 10 ед.

Задания:

- Оцените результаты исследования. Назовите возможную патологию.

- Рассчитайте концентрацию мочевины в опытной пробе (Coп), если известно, оптическая плотность опытной пробы (Eoп) - 0,32. оптическая плотность эталонной пробы (Еэт) — 0,22, концентрация эталонного раствора мочевины (Сэт-16,65 ммоль/л), оцените результат.

- Составьте алгоритм предстерилизационной обработки лабораторной посуды.

Задача №13

Больному А.    проведена проба Реберга. Получены следующие результаты: концентрация креатинина в крови - 0,13 ммоль/л, концентрация креатинина в моче 5,5     ммоль/л, объем мочи, выделенной за 2 часа -144 мл.

Задания:

1.  Рассчитайте показатели пробы Реберга (КФ) Проанализируйте полученный результат. Назовите возможную патологию.

2.   Составьте алгоритм проведения 2-х часовой пробы Реберга.

3.   Укажите мероприятия по контролю качества предстерилизационной обработки лабораторной посуды.

Задача № 14

При биохимическом исследовании крови больного Д. обнаружено:

холестерин общий (ХСоб) - 8,2 ммоль/л

холестерин ЛПВП (α-ХС) - 0,8 ммоль/л

ТАГ - 5,2 ммоль/л

Задания:

- Оцените полученные результаты. Назовите возможную патологию и причины ее возникновения.

- Рассчитайте коэффициент атерогенности.  Подтверждает ли полученный результат предварительный диагноз.

- Укажите индивидуальные средства защиты лаборанта при приготовлении дезинфицирующих растворов, применяемых для обеззараживания лабораторной
посуды, инструментов и др.

Задача № 15

В приемное отделение поступил больной с жалобами на боли в эпигастральной области, тошноту, неустойчивый стул. Предварительный диагноз — язва желудка. Приступ длится 4 часа. В анамнезе у больного ишемическая болезнь сердца. Были выполнены следующие исследования;

- общий анализ крови - без изменений;

- общий анализ мочи — без изменений;

- активность креатинкиназы, ACT - повышена;

- активность ДДГ, ГТТФ, ЩФ - в норме;
общий билирубин - в норме:

- мочевина, креатинин - в норме.

- На основании проведенных исследований оцените предварительный диагноз.
Обоснуйте ответ.   Укажите дополнительные исследования для подтверждения
диагноза.

- Рассчитайте коэффициент де Ритиса, если активность . ACT - 6,5 ммоль/ч-л, активность АЛТ - 4,0 ммоль/ч-л, оцените результат.

- Укажите мероприятия по  оказанию первой помощи при попадании раствора
хлорной извести на кожу, в дыхательные пути, желудок.

Задача № 16

Больной Ф. поступил в стационар с жалобами на боли в правом подреберье, тошноту,

рвоту, слабость, повышенную 	температуру. При биохимическом исследовании крови
больного получены следующие результаты:

Общий белок сыв	80	г/л

Альбумины	38,7	г/л

Глобулины	48,3	г/л

ACT	0.4	ммоль/ч-л

АЛТ	1,2	ммоль/ч-л

ЛДГ	4,1	(N-0.66-2.66)

ХЭ	                             33              мкат/л

ЩФ	0.7	мкмоль/с-л

ГТТФ	8.7	BE

Общий холестерин	5,2	ммоль/с-л

Мочевина	6,2	ммоль/л

Креатинин	100	ммоль/л

Билирубин общий	32,0	мкмоль/л

Билирубин прямой	25,3	мкмоль/л

Билирубин     непря-	8,7	мкмоль/л

мой	12	мкмоль/л

Тимоловая проба	1,8	сд.

Фибриноген	г/л

Задания:

1.   Дифференцируйте нормальные и патологические показатели. На основании анализа результатов исследования укажите возможную патологию.

- Рассчитайте концентрацию общего белка по калибровочному графику, если оптическая плотность опытной пробы (Еоп) - 0,22. Оцените результат.

- Укажите мероприятия по оказанию первой помощи при попадании биоматериала на слизистую носа.

Задача № 17

Больной жалуется постоянную жажду и обильное мочеотделение. Предварительный

диагноз - сахарный диабет (СД).

Задания:

- Укажите необходимые биохимические исследования для подтверждения диагноза сахарный диабет.

- Рассчитайте концентрацию глюкозы (Соп) в сыворотке крови, если известно,
что экстинция опытной пробы (Еоп.) - 0,3, экстинция эталонной пробы (Еэт) -
0,2, концентрация эталонного раствора глюкозы (Сэт) - 10.0 ммоль/л. Оцените
результат, укажите возможные последствия.

- Составьте алгоритм взятия крови для определения глюкозы в капиллярной

крови.

Задача№18

Больной поступил в стационар с жалобами на опоясывающую боль, с преимущественной локализацией с левой стороны, рвоту, запор, повышенную температуру. Предварительный диагноз - острый панкреатит.

Задания:

1.   Укажите необходимые биохимические исследования для подтверждения диагноза острый панкреатит.

2.   Составьте алгоритм получения плазмы крови.

3.   Укажите мероприятия по дезинфекции спецодежды.

Задача № 19

Больному Шкурко И.Г. с предварительным диагнозом сахарный диабет выполнен пероральный тест толерантности к глюкозе. Получены следующие результаты:

Уровень глюкозы в цельной капиллярной крови натощак - 6,6 ммоль/л.

Уровень глюкозы в цельной капиллярной крови через 120 минут после нагрузки глюкозой – 10,8 ммоль/л

Задания:

1. Укажите критерии оценки ТТГ, оцените результаты исследования и предварительный

диагноз.

2. Составьте алгоритм проведения ТТГ.

3.   Укажите дезинфекционные мероприятия при загрязнении кровью или секретами мебели, инвентаря, приборов.

Задача № 20

Больному А, назначен на 8.00 пероральный тест толерантности к глюкозе. Больной опаздывал на исследование, бежал и сильно волновался из-за опоздания. При выполнении теста получены следующие данные:

- концентрация глюкозы натощак - 7,1 ммоль/л.

- концентрация глюкозы через 120 минут после нагрузки —10,2 ммоль/л.
Задания:

1. Укажите критерии оценки ТТГ. Оцените полученные результаты исследования. Поясните ответ.

- Перечислите условия (преаналитический этап) проведения ТТГ.

- Укажите дезинфекционные мероприятия при попадании крови пациента на кожу лаборанта

Задача № 21

У больного Г.   хронический гепатит. Для оценки характера патологического процесса

в печени   больному    выполнены следующие биохимические исследования:

- Общий белок - 58 г/л.

- Альбумин-30 г/л.

- Активность ХЭ - 30 мкмоль/с-л

- Протромбиновое время - 32 сек.

- Холестерин - 2.8 ммоль/л

- Общий билирубин - 34 мкмоль/л.

7  Коньюгированный билирубин-7 мкмоль/л.

- Неконьюгиронанный билирубин - 27 мкмоль/л.

- Билирубин в моче — отрицат.

Задания:

1.  Дифференцируйте нормальные и патологические показатели,   назовите лабораторный синдром поражения печени Поясните свои выводы.

- Составьте алгоритм получения сыворотки.

3.   Укажите мероприятия по дезинфекции лабораторной посуда.

Задача № 22

У больного Д.   хронический гепатит. Для оценки характера патологического процесса

в печени      выполнены следующие биохимические исследования:

- Активность ЛДГ 4,5 - 11,4 ммоль/ч-л.

- Активность АЛТ —3 ммоль/ч-л.

- Активность ACT-1,2ммоль/ч-л.

- Активность ЩФ - 6 ед,

- Железо сывороточное — 25,6 мкмоль/л.

- Билирубин конъюгированный — 28.7 мкмоль/л.
Задания:

- Дифференцируйте нормальные и патологические показатели,   назовите лабораторный синдром поражения печени. Поясните свои выводы.

- Составьте алгоритм работы на КФК.

- Укажите мероприятия по оказанию первой помощи при попадании биоматериала на слизистую носа.

Задача № 23

У больного Е.    хронический гепатит. Для оценки характера патологического процесса в печени      выполнены следующие биохимические исследования:

1. Альбумин — 42 г/л.

2.  Активность ЩФ-20 BE.

3. Активность ГГТФ - 13 ммоль/ч-л.

4.  Холестерин - 7,2 ммоль/л.

- Общий билирубин - 43 мкммоль/л.

- Неконъюгированный билирубин- 11 мкмоль/л.

- Коньюгированный билирубин - 32 мкмоль/л.

- Билирубин в моче - положит.

- Уробилин в моче – отсутствует.

Задания:

1.   Дифференцируйте нормальные и патологические показатели,   назовите лабораторный синдром поражения печени. Поясните свои выводы.

2.Составьте алгоритм получения плазмы крови.

- Перечислите правила работы на лабораторной центрифуге.

Задача № 24.

У больного А - тяжелая форма сахарного диабета При исследовании системы КОС в крови обнаружено:

рН	снижен

ВВ	снижены

BE	меньше (-2,3)

рСО2;	снижено

Задания:

- Укажите причину изменении показателей КОС, название состояния, возможные
последствия для больного. Перечислите буферные системы крови.

- Перечислите условия для измерения показателей КОС.

- Укажите мероприятие по стерилизации лабораторной посуды.

Задача № 25.

В клинико-диагностическую лабораторию доставлены несколько образцов сыворотки со следами гемолиза. Лаборант провела исследование концентрации железа в доставленном биоматериале. Уровень железа в исследованных образцах превышает норму.

Задания:

- Объясните полученные результаты. Назовите биоматериал для определения железа.

- Назовите отличия сыворотки от плазмы.

- Укажите особенности подготовки лабораторной посуды для взятия крови и про
ведения анализа при определении железа в сыворотке крови.

Задача № 26

Пациентка К. находится на обследовании в гематологическом отделении. При биохимическом исследовании сыворотки крови получены результаты:

железо - 8,7 мкмоль/л

ОЖСС-85мкыоль/л

Задания:

- Дайте определение понятию «ОЖСС». Оцените результаты исследования и
укажите возможную патологию у пациентки.

- Укажите факторы, способствующие и препятствующие, всасыванию железа в кишечнике.

- Составьте алгоритм проведения предстерилизационной обработки лабораторной
посуды.

Задача № 27

Пациентка Н. находится на обследовании в стационаре.  Из клинико-диагностической лаборатории получены следующие результаты биохимических анализов:

- сыворотки крови:

альбумиыы-35 г/л

креатинин -180 мкмоль/л

мочевина-12 ммоль/л

α2-глобулины - 10 г/я

γ-глобулины — 19 г/л

- мочи:

суточный объем мочи - 800 мл

белок- 1,056 г/л

глюкоза - не обнаружена

кетоновые тела - не обнаружены

Задания:

1.   Оцените полученные результаты биохимических исследований у обследуемой
пациентки, сравнивая с таковыми в норме. Сделайте заключение о возможной
патологии у пациентки.

2. Назовите показания к проведению пробы Реберга, методику проведения 2-х часовой пробы Реберга.

3.    Укажите мероприятия по оказанию первой помощи при попадании кислоты на кожу, в глаза.

Задача № 28

Пациентка 3. находится на обследования в стационаре, предъявляет жалобы на боли и опухание суставов. Из клинико-диагностической лаборатории получены следующие результаты биохимического исследования сыворотки крови:

- общий белок - 85 г/л

- глюкоза-3,45 ммоль/л

- холестерин - 4.95 ммоль/л

- мочевина — 6,0 ммоль/л

мочевая кислота- 0,62 ммоль/л
билирубин общий -18 мкмоль/л

Задания:

1.   Оцените полученные результаты биохимических исследований у обследуемой
пациентки, приведя значения этих показателей в норме. Сделайте заключение о
возможной патологии.

2.Составьте алгоритм приготовления рабочего биуретового реактива для определения общего белка. Рассчитайте необходимое количество биуретового реактива
и его компонентов для определения общего белка в 10 пробах.

3.Укажите мероприятия по оказанию первой помощи при попадании  щелочи на
кожу, в глаза.

Задача № 29

Мать двухмесячного ребенка обратилась в поликлинику с жалобами на беспокойное поведение ребенка, усиленное потоотделение во время вскармливания, появление облысения на затылочной области головы. При биохимическом исследовании сыворотки крови ребенка получены следующие результаты:

Общий белок - 65 г/л

Глюкоза - 4,0 ммоль/л

Кальций общий – 1,8 ммоль/л

Фосфаты - 0,6 ммоль/л

Активность АЛТ—0,15 ммоль/ч-л

Активность ACT- 0,21 ммоль/ч-л

Активность ЩФ - 25 BE

Задания:

- Дифференцируйте нормальные и патологические показатели.  Оцените  полученные результаты биохимических исследований. Сделайте заключение о возможной патологии и причинах ее возникновения.

- Перечислите правила работы на лабораторной центрифуге.

- Укажите действия лаборанта, если на стол или пол разлита концентрированная кислота.

Задача № 30

Медицинскому лабораторному технику заведующая клинико-диагностической лабораторией поручила принять участие в работе комиссии по внутрилабораторному контролю качества лабораторных исследований

Задания:

- Назовите нормативные документы, регламентирующие проведение внутрила-
бораторного контроля качества количественных, клинических лабораторных
методов исследования;

- Назовите критерии, принципы проведения внутрилабораторного контроля качества количественных, клинических лабораторных методов исследования;

- Назовите последовательность процедур и исследуемый материал при проведении внутрилабораторного контроля качества

Задача № 31

При проведении оперативного (текущего) внутрилабораторного контроля качества результат исследования контрольного материала превысил предел X +2S.

Задания;

1. Назовите контрольные правила Wesgard для оценки результатов исследования контрольных материалов;

- Назовите последовательность проверки контрольных правил;

- Назовите виды лабораторных ошибок и причины их возникновения.

Задача № 32

При проведении оперативного (текущего) внутрилабораторного контроля        качества

результат исследования контрольного материала превысил предел X +1S.

Задания:

- Назовите методы, позволяющие выявить небольшие систематические ошибки.

- Назовите правила проведения внутрилабораторного контроля качества методом кумулятивных сумм.

- Сделайте выводы о наличии или отсутствии систематических погрешностей в
зависимости о величины cusum .

Задача № 33

При определении активности холинэстеразы лаборант не остудил пробирки с растворами после инкубации в термостате, т.к. отвлёкся (был вызван к телефону). Завершив исследование, лаборант получил результат, превышающий норму.

Задания:

- Объясните причину такого результата, перечислите  условия определения активности ферментов.

- Назовите заболевания, при которых изменяется активность холинэстеразы.

- Назовите мероприятия, проводимые в случае разлива биологического материала.

Задача № 34

При  проведении  исследования  лаборант  получил  активность  креатинкиназы  540

нмоль/сек л. Этот результат лаборант занес в бланк анализов.

Задания:

- Оцените действия лаборанта, является ли результат исследования адекватным.

- Назовите и охарактеризуйте методы определения активности ферментов.

- Назовите дезосредство, используемое для утилизации остатков биоматериала.

Задача № 35

При исследовании сыворотки крови на активность аминотрансфераз в лаборатории А получены результаты:

Активность АЛТ - 0,58 ммоль/ч л;

Активность ACT - 0,49 ммоль/ч л.

Пациент обратился в лабораторию В, где были получены результаты.

Активность АЛТ - 0,78 ммоль/ч л;

Активность ACT – 0,84 ммоль/ч л.

При разборе ситуации выяснилось, что в клинике А при подготовке лабораторной посуды ее недостаточно ополаскивали от моющих средств.

Задания:

- В какой из лабораторий результаты исследований достоверны и почему в одной
из лабораторий получена активность аминотрансфераз не соответствующая действительности.

- Наловите единицы измерения активности ферментов.

- Назовите нормативные документы, регламентирующие меры по снижению заболеваемости вирусным гепатитом.

Задача № 36

Лаборант взял для исследования активности аминотрансфераз сыворотку крови с признаками гемолиза

Задания:

1.   Каких результатов активности ферментов можно ожидать, объясните причину

ожидаемых результатов.

2 .   Перечислите материалы, используемые для исследования активности ферментов.

3.   Укажите, как проводится обработка перчаток после проведения исследований.

Задача № 37

При проведении исследования сыворотки крови на активность аминотрансфераз лаборант проводил инкубацию смеси субстратно-буферного раствора и сыворотки 30 мин. По полученной затем оптической плотности растворов на калибровочном графике получены результаты:

Активносгь АЛТ - 0,43 ммоль/ч л;

Активность ACT — 0,22 ммоль/ч л.

Эти данные лаборант внес в бланк анализов.

Задания:

1.	Оцените достоверность результатов исследований, какую ошибку совершил

лаборант и как ее можно исправить.

2.	Рассчитайте коэффициент де Ритиса, оцените полученный результат, сделайте
выводы.

3.	Укажите мероприятия, проводимые при попадании биоматериала на открытые
участки кожи.

Задача № 38

При проведении исследования сыворотки крови пациента на активность креатинкиназы получен результат— 550 нмоль/сек л. Лаборант повторил исследование, сократив время инкубации с 30 до 10 мин, затем полученную величину активности умножил на 2.

Задания:

1.  Оцените действия лаборанта и достоверность результата исследования.

2    Назовите механизмы развития гипо- и гиперферментемии.

3. Объясните, как проводится обработка пипеток после соприкосновения с биоматериалом.

Задача № 39

Процедурная мед. сестра взяла у пациента кровь для исследования на активность α-амилазы в плазме крови в пробирку с антикоагулянтом - цитратом натрия. Лаборант провел исследование и получил результат: активность фермента в пределах нормы.

Задания:

- Оцените достоверность результата исследования, объясните причину полученного результата.

- Охарактеризуйте ферменты в зависимости от их распределения в организме.

- Назовите нормативные документы, регламентирующие проведение генеральной
уборки помещений лаборатории, перечислите мероприятия.

Задача № 40

Лаборант приготовил сыворотку крови для определения активности гаммаглутамил-

трансферазы. Получилась сыворотка с явным гемолизом. Лаборант все-таки решил

взять эту сыворотку для исследования. Результат этого исследования -   повышенная

активность фермента.

Задания:

- Оцените действия лаборанта и достоверность результата исследования.

- Перечислите заболевания, при которых изменяется активность гаммаглутамил-
трансферазы.

- Укажите, какие дезосредства должны находиться на рабочем месте лаборанта.

Задача № 41

Для проведения исследования сыворотки крови на активность ACT лаборант использовал следующие реактивы: субстратно-буферный раствор, раствор 2,4 -ДНФГ, 0,4% раствор гидроокиси натрия.

1.  Оцените действия лаборанта и достоверность результата исследования.

2.. Укажите способы расчёта и приготовления растворов с приблизительной концентрацией.

3. Укажите дезосредства, использующиеся для обработки кювет измерительной аппаратуры.

Задача № 42

При проведении исследования на активность щелочной фосфатазы лаборант использовал рабочий peaгент с рН 5,18. Результат, полученный при расчете — активность фермента на верхней границе нормы.

Задания:

- Оцените действия лаборанта и объясните причину такого результата.

- Дайте характеристику кислой и щелочной фосфатаз.

- Укажите мероприятия по соблюдению техники безопасности при работе с

электроприборами.

Задача № 43

При проведении коагуляционных тестов у пациента Смирнова И.А. были получены

следующие результаты:

- протромбиновое время - 32 сек.;

- АЧТВ-44 сек.;

- тромбиновое время- 16сек.;

- фибриноген — 3,4 г/л.
Задания:

- Оцените полученные результаты, дефицит какого фактора наблюдается.

- Составьте алгоритм получения и стабилизации венозной крови.

- Назовите нормативный документ ГУЗАО, регламентирующий меры профилактики профессионального заражения медицинских работников

Задача № 44

При проведении коагуляционных тестов у пациента Петрова К.И. были получены следующие результаты:

- протромбиновое время— 14 сек;

- АЧТВ - 63 сек.;

- тромбиновое время- 17 сек.;

- фибриноген - 2,8 г/л.
Задания:

1 .Оцените полученные результаты, объясните, дефицит каких факторов наблюдается.

2.	Составьте алгоритм получения плазмы, богатой тромбоцитами.

3.	Назовите дезосредство, используемое для утилизации биологического материала.

Задача № 45

При проведении коагуляционных тестов у пациента Петрова К.И. были получены следующие результаты;

-    протромбиновое время -16 сек;

- ПТИ - 97 %;

- АЧТВ -18 сек;

- фибриноген - 3,8 г/л;

- ПДФ - «положительно»

Задания:

1.Оцените полученные результаты, сделайте выводы.

2. Назовите механизм гемокоагуляции, нарушенный у данного пациента

3. Составьте алгоритм получения плазмы, бедной тромбоцитами.

Задача № 46

Пациент обратился к гематологу с жалобами на кровопотери при травмах, частые носовые кровотечения, подкожные кровоизлияния. При исследовании коагуляционного гемостаза получены следующие результаты:

- протромбиновое время - 16 сек;

- ПТИ-97%;

- АЧТВ - 72 сек;

- АВР-90сек;
фибриноген - 3.8 г/л.

Задания:

1.	Оцените полученные результаты, сделайте выводы.

2.	Назовите и охарактеризуйте нарушения коагуляционного гемостаза: связанные с недостатком витамина К и гемофилии.

- Назовите фазы коагуляционного гемостаза.

Задача № 47

Пациент обратился к гематологу с жалобами на частые носовые кровотечения, подкожные кровоизлияния, боли в мышцах и суставах. При исследовании коагуляционного гемостаза получены следующие результаты:

- протромбиновое время - 16 сек:

- АЧТВ - 67 сек;

- АВР - 88 сек;

- фибриноген - 2,7 г/л

Задания:

- Оцените полученные результаты, сделайте выводы.

- Назовите мероприятия позволяющие дифференцировать гемофилию А и 
гемофилию В.

- Назовите механизм образования фибрин-полимера и фибринового сгустка.

Задача № 48

Пациенту после операции назначены антикоагулянты. При контроле за состоянием коагуляционного гемостаза отмечается тромбоцитопения и рост содержания ПДФ.

Задания:

- Оцените полученные результаты, сделаете выводы.

- Назовите стадии ДВС-синдрома.

- Назовите тесты первичного распознавания ДВС-синдрома

Задача № 49

Пациент обратился к гематологу с жалобами на частые носовые кровотечения, подкожные кровоизлияния, боли в мышцах, в суставах. При исследовании коагуляцнонного гемостаза получены следующие результаты:

- протромбиновое время - 16 сек;

- АЧТВ-67сек;

- АВР - 88 сек;

- фибриноген - 2,7 г/л.
Задания:

- Оцените полученные результаты, сделайте выводы:

- Назовите мероприятия, позволяющие дифференцировать гемофилию А и 
гемофилию В.

3. Назовите механизм образования фибрин-полимера и фибринового сгустка

Задача № 50

У женщины после родов наблюдается длительное кровотечение. Врач предположил

развитие ДВС-синдрома.

Задания:

- Дайте определение ДВС-синдрома и назовите причины.

- Укажите, какие показатели гемостаза изменяются на I стадии ДВС-синдрома
(гиперкоагуляция).

- Укажите, какие показатели гемостаза изменяются при формировании стадии
гипокоагуляции ДВС-синдрома.

Задача № 51

У пациента после операции на почках наблюдается кровотечение. Врач предположил

афибриногенемию.

Задания:

- Дайте определение фибринолиза, укажите механизмы eго развития.

- Укажите лабораторные тесты диагностики процесса фибринолиза и внутри-
сосудистого свертывания.

3.	Укажите правила техники безопасности при работе с ядовитыми  и 
сильнодействующими веществами.

Задача № 52

При обследовании пациента Сидорова В.Г. были получены следующие показатели липидного обмена:

- внешний вид сыворотки: мутная, при стоянии через 24 ч образуется
сливкообразный слой, нижний слой прозрачный;

- ТАГ - 12 ммоль/л;

общий холестерин - 5,0 ммоль/л.

Задания:

- Оцените полученные результаты, определите и охарактеризуйте тип ГЛП.

- Составь алгоритм исследования внешнего вида хилёзной     сыворотки крови.

- Укажите, когда проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.

Задача № 53

При обследовании пациента Сидорова В.Г. были получены следующие показатели липидного обмена:

внешний вид сыворотки - прозрачная;

- триацилглицериды - 12 ммоль/л;

- общий холестерин — 7,2 ммоль/л;

-	холестерин ЛПНП-5,1 ммоль/л.
Задания:

- Оцените полученные результаты, определите и охарактеризуйте тип ГЛП.

- Назовите атерогенные и антиатерогенные липопротеины и типы ГЛП, наблю-

даемые при атеросклерозе.

3. Укажите периодичность планового инструктажа по технике безопасности.

Задача № 54.

При обследовании пациента Сидорова В.Г. были получены следующие показатели липидного обмена:

- внешний вид сыворотки: мутная, через 24 ч. сливкообразный слой -
отсутствует;

- триацилглицериды-3,1 ммоль/л;

- общий холестерин - 16 ммоль/л;

-	холестерин ЛПНП - 9 ммоль.
Задания:

- Оцените полученные результаты, определите и охарактеризуйте данный тип
ГЛП.

- Укажите принцип метода электрофореза липопротеинов и их нормальные величины.

3. Укажите мероприятия, которые необходимо провести, если при центрифугировании     разбилась пробирка, содержащая биоматериал.

Задача № 55.

При обследовании пациента Сидорова В.Г. были получены следующие показатели ли-

пидного обмена:

-	внешний вид сыворотки: мутная,

-  через 24 ч. сливкообразный слой - отсутствует;
-   триацилглицериды - 4,2 ммоль/л;

- общий холестерин - 5,0 ммоль/л;

- холестерин ЛПНП - 3,5 ммоль.

Задания:

1.  Оцените полученные результаты, определите и охарактеризуйте данный тип

2. Охарактеризуйте строение, состав, функции, место образования липопротеинов плазмы крови.

3. Объясните, как проводится обработка рабочих поверхностей при разливе биоматериала.

Задача № 56

При обследовании пациента Сидорова В.Г. были получены следующие показатели липидного обмена:

-     внешний вид сыворотки: мутная,

-     через 24 ч. сливкообразный слой,

нижняя часть сыворотки - мутная;

-    ТАГ- 11 ммоль/л;

-     общий холестерин - 7,0 ммоль/л;

Задания:

1.	Оцените полученные результаты, определите и охарактеризуйте данный тип

ГЛП.

2.	Назовите методы определения и расчета общего холестерина, холестерина
ЛПВП. холестерина ЛПНП, холестерина ЛПОНП.

3.	Укажите, какие дезосредства используются для обработки кювет измерительной аппаратуры.

Задача № 57

Пациент, опаздывая в лабораторию, бегом поднимался на 3-й этаж. В сыворотке крови

у него определена гипергликемия. Узнав об этом, врач попросил пациента повторно

сдать кровь для исследования на концентрацию глюкозы

Задания:

1.	По какой причине врач был не удовлетворён первым результатом  исследования.

2.	Укажите отличия при определении глюкозы в капиллярной крови и в сыворотке крови.

3. Назовите способы обеззараживания лабораторной посуды, загрязнённой биоматериалом.

Задача 58

Во время марафонского забега один из участников почувствовал сильное головокружение, тошноту, слабость, сошел с дистанции и был в полуобморочном состоянии отправлен в больницу. В больнице после выяснения причины недомогания ему была поставлена капельница с раствором глюкозы. Довольно быстро спортсмену стало лучше, он был отпущен из больницы.

Задания:

- Объясните причину недомогания.

- Поясните действия мед. персонала

- Назовите мероприятия, проводимые при   предстерилизационной обработке
лаб. посуды, соприкасавшейся с биоматериалом.

Задача 59

После центрифугирования крови лаборант оставил сыворотку над сгустком на 3 часа

ввиду занятости другой методикой. Освободившись, лаборант провел исследование на

концентрацию серомукоида. Получен результат, превышающий норму.

Задания:

- Объясните, почему получен такой результат.

- Дайте определение понятию «серомукоид» и назовите клиническое  значение

его определения.

- Укажите, какая концентрация этилового спирта обладает бактерицидным действием.

Задача 60

Пациент поступил в кардиологическое отделение с жалобами на боли за грудиной, иррадиируюшие в левое предплечье, отдышку. Врач поставил предварительный диагноз инфаркт миокарда.

Задания:

- Назовите условно кардиоспецифиные ферменты.

- Охарактеризуйте изменения активности ферментов при инфаркте миокарда.

- Перечислите не ферментативные тесты лабораторной диагностики инфаркта
миокарда.