ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОП18

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Тест по методам функциональной диагностики

- При функциональном исследовании пациента медицинская сестра
выполняет все технологические операции, кроме:

    - регистрации исследуемого;

    - измерения и записи артериального давления;

    - включения, калибровки и настройки аппаратуры;

    - записи информационной кривой;

    - записи информационных кривых с нестандартных точек и отведений;

    - выполнения функциональных проб.

- Для обработки электродов используется:

- 96% спирт;

- 3% растворов перекиси водорода;

- проточная вода;

- не обрабатываются.

- Подготовка больного к УЗИ сердца:

- натощак, очистительная клизма;

- специальной подготовки не требуется;

- предварительно снять ЭКГ;

- все верно.

- Обработка рук медицинской сестры проводится:

- двукратным намыливанием;

- 70% спиртом;

- 1% раствором хлорамина;

- проточный водой с мылом и с тщательным обсушиванием.

- Пластмассовые загубники обрабатываются:

- 3% раствором хлорамина 1 час, затем промывается проточной
водой;

- погружением на 30 мин в 70% спирт;

- кипячением в 2% растворе соды:

- все ответы правильные;

- правильные ответы а,б.

- Внеочередное сокращение сердца называется:

- брадикардия;

- тахикардия:

- экстрасистолия;

- фибрилляция.

- Атриовентрикулярный узел служит главным образом для:

- проведения импульсов;

- выработки импульсов;

- защиты желудочков от чрезмерной импульсации.

- Автоматизм - это:

- способность к возбуждению;

- невосприимчивость;

- способность вырабатывать импульсы.

- Сердечный импульс распространяется от предсердия к желудочкам
через:

- синусовой узел;

- атриовентрикулярный узел;

- пучок Гиса;

- волокна Пуркинье;

- межжелудочковую перегородку.

- Электрокардиограмма отражает процессы, протекающие в
миокарде:

  - правого предсердия;

  - левого предсердия;

  - правого желудочка

  - левого желудочка;

  - все ответы правильные.

- Стандартными отведениями называется отведения:

- I, II, III;

- avR, avL, ауГ;

- VI - V3;

- V4 - V6.

- Электрод V6 устанавливается:

- в пятом межреберье;

- по среднеключичной линии;	,

- по передней подмышечной линии в V межреберье.

- В случаях мышечной дрожи при электрокардиографическом
исследовании:

- исследование отменяется;

- записываются только грудные отведения;

- электроды устанавливаются на коже плотнее, чем обычно;

- электроды устанавливаются на плечо или бедро.

- Для записи биопотенциалов сердца используют:

- реограф;

- спирограф;

- электрокардиограф;

- фонокардиограф.

- Для регистрации звуковых явлений в сердце используется:

- электрокардиограф;

- фонокардиограф;

- реограф;

- соримограф.

- Использование, каких веществ допускается для создания контакта
между излучающей мембраной ультразвукового датчика и поверхностью тела:

- ультразвуковой гель;

- подсолнечное масло;

- вазелиновое масло;

- заваренный крахмал;

- все верно.

- Метод реографии позволяет судить оба всем, кроме:

- состояния артериального кровотока;

- состояния венозного кровотока;

- состояния ликвородинамики.

- Метод реографии отражает:

- объемный кровоток;

- пульсовый кровоток;

- оба ответа правильные.

- Электроды крепятся:

- резиновыми полосками;

- бинтами;

- лейкопластырем;

- все ответы правильные.

- Какое количество каналов является оптимальным для работы в
реографах:

- 2;

- 4;

- 8;

- какое-либо другое.

- Самой мелкой структурной функциональной единицей легкого
является:

- долька;

- сегмент;

- доля;

- ацинус.

- Давление в плевральной полости в норме:

- отрицательное;

- положительное;

- смешанное.

- Плевра, покрывающая внутреннюю поверхность грудной клетки
называется:

- париетальной;

- висцеральной;

- эпителиальной.

- Резервный объем выдоха - это:

- объем вдыхаемого воздуха при спокойном дыхании;

- максимальный объем воздуха, который можно дополнительно
выдохнуть после спокойного выдоха;

- максимальный объем воздуха, выдыхаемый из легких после
максимального вдоха.

- Жизненная емкость - это:

- максимальный объем газа, вентилируемый в течение 1 минуты;

- объем газа, остающийся в легких после спокойного выдоха;

- максимальный объем воздуха, выдыхаемый из легких после
максимального вдоха;

- максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть после
спокойного выдоха.

- Методом пневматохометрии измеряют:

- жизненную емкость легких;

- объем форсированного выдоха за 1 сек.;

- пневматохометрию вдоха;

- пневматохометрию выдоха;

- остаточный объем легких;

- правильные ответы в, г;

- правильные ответы а, в.

- Электроэнцефалография - это:

- метод регистрации биоэлектрической активности мозга;

- метод анализа биопотенциалов мозга.

- Каналы электроэнцефалографа - это:

- специальные электронные устройства для усиления колебаний
биопотенциалов;

- провода, соединяющие электроды с электроэнцефалографом.

- Показатели электроэнцефалограммы используются для:

- определения топического диагноза, т.е. определения локализации
очагового поражения головного мозга;

- определения локализации уровня поражения спинного мозга;

- определения локализации патологического процесса в разных
отделах сердца.

- Какому периоду сердечного цикла соответствует первый тон:

- систола желудочков;

- диастола желудочков;

- систола предсердий.

- Обычное электрокардиографическое исследование необходимо
проводить при:

- нефорсированном обычном дыхании;

- при задержке дыхания для регистрации грудных отведений;

- режим дыхания не имеет значения при электрокардиографической регистрации.

- Нормальная продолжительность интервала P-Q в условиях
норморитма:

- 0,08-0,12 сек;

- 0,12-021 сек;

- 0,12-0,24 сек;

- 0,20 - 0,28 сек.

- Форма и параметры реографической кривой зависят:

- от места расположения электродов;

- от формы электродов;

- от состава, из которого электроды изготовлены;

- все ответы правильные.

- Какие функциональные пробы наиболее часто используются при
проведении реографических исследований:

- вдыхание углекислоты;

- вдыхание кислорода;

- нитроглицериновая проба;

- антиортостатическая проба.

- Дыхательный объем это:

- объем воздуха при спокойном дыхании;

- максимальный объем воздуха, вентилируемый в течение минуты;

- объем газа, остающийся в легких после спокойного выдоха;

- максимальный объем воздуха, выдыхаемый из легких после
максимального вдоха;

- объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха;

- При синусовой брадикардии ЧСС:

- 60 - 80 в минуту;

- 60-65 в минуту;

- 45 - 50 в минуту.

- Колебания биопотенциалов головного мозга измеряются в:

- вольтах;

- мВ;

- мкВ.

- Скорость распространения ультразвука определяется:

- средой;

- частотой;

- амплитудой;

- длиной волны;

- периодом.

- О чем может говорить корытообразное снижение ST:

- дистрофия;

- гипокалиемия;

- нарушение электролитного обмена;

- передозировка сердечных гликозидов.

- Основными ЭКГ признаками некроза сердечной мышцы является:

- снижение сегмента ST;

- подъем сегмента ST;

- уменьшение зубца R;

- широкий глубокий Q;

- широкий зубец Т.

- Как должна поступать медсестра, если на ЭКГ выявлено: Q
патологический, ST выше изолинии, Т-отрицательный:

- никаких особых действий;

- больного направить в кабинет к терапевту;

- больного оставить лежать на кушетке и пригласить врача;

- попросить больного подождать в коридоре результаты расшифровки.

- Чередование одного синусового комплекса с экстрасистолой
называется:

- аллоритмия типа бигемении;

- аллоритмия типа тригемении;

- аллгоритмия типа квадригемении;

- частые экстрасистолы;

- вставочные экстрасистолы.

- При регистрации ЭКГ тяжелобольному на ЭКГ регистрируются
синусоидальные волны:

- неисправен аппарат;

- обрыв электрода;

- фибрилляция желудочков.

- Географическая кривая отражает:

- кровенаполнение;

- тонус артериальных сосудов;

- состояние венозного русла;

- все перечисленное верно.

- При гипотонусе реографическая кривая:

- пологая, вершина округлая, инцизура расположена высоко от
изолинии;

- крутая, вершина заостренная, инцизура расположена близко от
изолинии.

- Место наложения микрофона для записи звуковых явлений
клапанов аорты:

- V межреберье по среднеключичной линии;

- IV межреберье, слева у края грудины;

- II межреберье, слева у края грудины;

- II межреберье, справа у края грудины.

- Место наложения микрофона для записи звуковых явлений
митрального клапана:

- V межреберье по среднеключичной линии;

- IV межреберье, слева у края грудины;

- II межреберье, слева у края грудины;

- II межреберье, справа у края грудины.

- Как Вы поступите, если при регистрации ЭКГ обнаружили
экстрасистолы:

- записать 3-4 комплекса;

- записать в одном отведении побольше комплексов;

- никакой особенности.

- Высота коллибровочного сигнала равна:

- 10 мм;

- 15 мм;

- 20 мм;

- 5 мм.

- Кардиограф необходимо заземлить, если он работает:

- от сети;

- от аккумулятора;

Эталоны ответов: